Выключатели двухполюсные ABB домашней серии SH200L. УЗО F200.

Ввод УЗО 63А 300мА

Ввод АВ 40А

УЗО 40А 30мА (плита)

АВ 32А

(плита (варочная+духовка))

УЗО 40А 30мА (освещение)

АВ 10А

Освещ. коридор

АВ 10А

Освещ. кухня

АВ 10А

Освещ. Комн1

далее внутриквартирный щит

АВ 10А

Освещ. Комн2

АВ 10А

Освещ. Санузел

УЗО 40А 30мА (многожрущие кухонные потребители)

АВ 32А

(многожрущие кухонные потребители)

УЗО 16А 10мА

(ванная – стиралка, розетка)

АВ 10А

(ванная – стиралка, розетка)

УЗО 16А 10мА

(теплые полы)

АВ 10А

(теплые полы)

УЗО 63А 30мА (розетки)

АВ 20А

розетки коридор

АВ 20А

розетки Комн1

АВ 20А

розетки Комн2