Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.562-96

"Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки"

(утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31 октября 1996 г. N 36)

Таблица 3

Допустимые уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука проникающего шума в помещениях жилых и общественных зданий и шума на территории жилой застройки

| N | Назначение помещений | Время | Уровни звукового давления, дБ, |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | или территорий | суток | в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
| 9 | Территории, непос- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | редственно прилегаю- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | щие к жилым домам, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зданиям поликлиник, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зданиям амбулаторий, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диспансеров, домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отдыха, пансионатов, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | домов-интернатов для |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | престарелых и инва- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лидов, детских дош- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кольных учреждений, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | школ и других учеб- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ных заведений, биб- | с 7 до 23ч | 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 |
|  | лиотек | с 23 до 7ч | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 |